NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỔ HỢP VĂN PHÒNG NHÀ Ở 168 NGỌC KHÁNH
1. Thông tin chung:

· Chức năng: Trung tâm thương mại, văn phòng kết hợp nhà ở

· Chiều cao cho phép: 25 tầng + 2 hoặc 3 tầng hầm

· Địa điểm xây dựng : 168 phố Ngọc Khánh – Hà Nội
· Diện tích khu đất: 3121,4m2
-
Khoảng lùi công trình : Xem bản vẽ kèm theo
2. Thành phần chức năng và chỉ tiêu diện tích:

2.1 Khối thương mại, giải trí: Từ tầng 1 đến tầng 5
· Các gian hàng thời trang (2 tầng)

· Khu ẩm thực, nhà hàng (1 tầng)

· Khu trò chơi (1 tầng)

· Khu dịch vụ thể dục thể thao, thẩm mỹ, spa, bể bơi ( 1 tầng, yêu cầu kết nối được khu này với khu căn hộ để làm khu dịch vụ công cộng) 
2.2 Khối Văn phòng:
· Nằm phía trên khối thương mại, có lối vào riêng yêu cầu tối thiểu 03 thang máy riêng. Tổng diện tích yêu cầu 20.000m2. 
2.3 Khối căn hộ cao cấp: Tổng diện tích 14000 -14500m2
· Căn hộ studio : Diện tích 45 m2 chiếm 15% 

· Căn hộ 1 phòng ngủ: Diện tích 60-70 m2 chiếm 15% 

· Căn hộ 2 phòng ngủ : Diện tích 90-100 m2 chiếm 50%

· Căn hộ 3 phòng ngủ : Diện tích 125-140m2 chiếm 15%

· Penthouse 3 phòng ngủ  : Diện tích 160-170 m2 chiếm 5%
3. Các yêu cầu kỹ thuật khác:
· Công trình có 2 đến 3 tầng hầm để xe và đặt các phòng kỹ thuật

· Các khối chức năng có giao thông riêng biệt.

· Trong mỗi khối chức năng căn hộ và văn phòng có ít nhất 3 thang máy, trong đó có 1 thang hàng

