KHOA KIẾN TRÚC QUY HOẠCH

BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC
ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD LỚP MỞ THÊM
Công trình

  : TỔ HỢP VĂN PHÒNG NHÀ Ở 
Địa điểm xây dựng   : D29 Khu đô thị mới Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy – Thành phố P Hà Nội

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 
1. Thông tin chung:

· Chức năng: Trung tâm thương mại, văn phòng kết hợp nhà ở

· Chiều cao cho phép: 25 tầng + 2 hoặc 3 tầng hầm

· Diện tích khu đất: 5218,5m2.
· Mật độ xây dựng tối đa 65%

-
Khoảng lùi công trình : tối thiểu 10m từ ranh giới khu đất giáp đường giao thông, 6m từ các ranh giới không giáp đường giao thông
2. Thành phần chức năng và chỉ tiêu diện tích:

2.1 Khối thương mại, giải trí: Từ tầng 1 đến tầng 5
· Các gian hàng thời trang (2 tầng)

· Khu ẩm thực, nhà hàng (1 tầng)

· Khu trò chơi (1 tầng)

· Khu dịch vụ thể dục thể thao, thẩm mỹ, spa, bể bơi ( 1 tầng, yêu cầu kết nối được khu này với khu căn hộ để làm khu dịch vụ công cộng) 
2.2 Khối Văn phòng:
· Nằm phía trên khối thương mại, có lối vào riêng yêu cầu tối thiểu 03 thang máy riêng. Tổng diện tích yêu cầu 20.000m2. 
2.3 Khối căn hộ cao cấp: Tổng diện tích 14000 -14500m2
· Căn hộ studio : Diện tích 45 m2 chiếm 15% 

· Căn hộ 1 phòng ngủ: Diện tích 60-70 m2 chiếm 15% 

· Căn hộ 2 phòng ngủ : Diện tích 90-100 m2 chiếm 50%

· Căn hộ 3 phòng ngủ : Diện tích 125-140m2 chiếm 15%

· Penthouse 3 phòng ngủ  : Diện tích 160-170 m2 chiếm 5%
3. Các yêu cầu kỹ thuật khác:
· Công trình có 2 đến 3 tầng hầm để xe và đặt các phòng kỹ thuật

· Các khối chức năng có giao thông riêng biệt.

· Trong mỗi khối chức năng căn hộ và văn phòng có ít nhất 3 thang máy, trong đó có 1 thang hàng

